 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



校园施工安全承诺书

为保证施工质量和施工安全，切实防范和杜绝施工过程中各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，特制订本安全承诺书： 
施工项目（内容）：  
施工地点：广东岭南职业技术学院清远校区                   
施工时间：   年  月  日 至   年  月  日

承诺内容：

1、 进场施工前，须经学院主管部门领导批准，并由具有相应施工资质的施工方指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调与联系；在施工全过程中，遵守国家、行业的相关安全规范，遵守学校的相关管理规定，并服从安全保卫部门、安全办工室的现场监督管理；

2、施工方施工前，必须对施工人员进行安全教育，提供施工人员名单，到保卫处办理人员出入证和相关车辆通行证，并与学院主管部门签定《施工安全承诺书》，取得施工许可证；安全承诺书未签订，项目不得进场开工；施工方获得工程项目后不得转包给其他施工队，如学院主管部门确认工程项目有转包事实，可要求停工或取消施工方施工权利，另找供应商合作；

3、施工车辆进出施工现场时注意交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和学院主管部门协商；必须封路施工时，须征得学院主管部门同意，并在路口设置明显的提示标志；施工车辆进入校园必须装有防火帽，车速不大于5km/h，出校园时必须经门岗值班人员检查，出具经双方施工现场管理人员签字确认的出入校园物品放行单，方可放行；

  4、施工人员进场施工时必须统一穿戴劳保服装，凡从事电工、电焊工、吊车操作员、高空作业人员等特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于安全管理人员和上级主管领导检查；严禁在施工现场抽烟、赌博、打架、光膀（赤裸身体）；进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品；

5、文明施工围蔽：施工方应在施工区域设置明显安全提示牌，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域；

6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位和足量移动式干粉灭火器，并制定突发事故应急方案，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失由施工方负责；

  7、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工方必须报学院主管部门领导批准，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，施工方安装合格计量仪表后方可使用；用电负荷与功率需书面陈述清楚，并获批后方能施工；所需费用由施工方负担；

8、施工过程中如需破土作业，施工区域有公共视频监控设施设备的，施工方破土前需咨询保卫处并作协商，施工方不得随意破坏监控视频网络光纤、线路及相关设施设备。如施工方因施工作业造成监控视频相关线路或设施设备损坏，需负责修复，若导致线路或设施设备无法修复，施工方需负责铺设新线路或更换新设备。
  9、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工方向学院有关部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中双方必须指派安全人员在现场监护；

10、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，使用经过检测合格的安全网，做好四口五临边防护，明确各楼层防护责任人。杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故；
11、施工方安全管理负责人必须全过程在现场监督管理，做到及时的发现安全隐患，及时的消除安全隐患，确保施工现场安全；不得阻挡、围闭消防设施和消防通道，不得损坏、拆除消防设施，不得破坏其它主体建筑物，不得破坏绿化植物；在使用氧气瓶、乙炔瓶时，氧气瓶、乙炔瓶必须设置防倒架；氧气瓶、乙炔瓶与明火的距离不得小于10米，氧气瓶、乙炔瓶之间的距离不得小于5米； 

12、施工方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，施工方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在学院管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由施工方负责；
13、施工方严格遵守以上安全条款，如有违反以上安全条款学院主管部门有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿；及在施工过程中发生的一切意外事故均由施工方承担相应的经济与法律责任。
施工单位安全负责人签名：
（加盖施工单位公章）：  
日 期 ：    年   月   日

 第 1 页 共 2 页

[image: image1]