广州岭南教育集团有限公司                                   广州校区合同节水合作项目

招标公告
岭南招字[2020]第45号

广州岭南教育集团有限公司是集高等教育、职业教育、小学教育、学前教育、科技发展为一体的综合性教育集团，是广东省最大的民办教育集团之一。现拟对“广州校区合同节水合作”项目（项目招标号：LNCG2020045)进行公开招标.

一、招标单位：广州岭南教育集团有限公司采购部

    二、招标项目内容：广东岭南职业技术学院广州校区合同节水合作项目
3、 招标需求：详见招标书
四、项目地点：广东岭南职业技术学院广州校区
五、项目概况：

本项目由乙方负责投资建设，通过对校区的供水管网进行探测和建立监控系统,水损普查、设施巡查、漏水点定位等一系列技术服务手段，使学校达到节水减排和减少水费支出的目的，以节省的水费来支付乙方的投资成本和利润。
用水情况：广州校区2016-2017、2017-2018、2018-2019学年用水总量为2939807M3 ,叁年平均用水人数为15588人，叁年平均年人均用水68.61 M3/年。

项目目标：以2016-2017、2017-2018、2018-2019叁年校区内年人均用水量68.61吨/人.年为基准量，实现项目第一结算年人均用水量下降10%，项目第二年结算年人均用水量下降15%或以上的目标，通过两年的合同节水项目实施达到年人均用水量58吨/人.年左右的目标。

项目内容:在广州校区现有供水管网的基础上，根据合同期内校区改、扩建情况对现有和扩增供水管网图进行探测、完善，并在合同期满前3-6个月内提交广州校区完整供水管网CAD图纸（三套0号标准纸质版及电子版，标明管道设施、设备、管径、水平位置、埋深）。
六、合格投标人资格要求： 

1、投标人必须是具备独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册并取

得营业执照的具有独立的法人资格，需附上公司简介、营业执照副本、税务登记证、企业代码证、行业资格证等复印件以上加盖公章。
    2、投标人须在广州市内设有长期售后服务机构，全天候上门服务时间不超过2个小时。

3、投标文件上须提供详细的工程实施技术方案、工程造价（含税）和售后服务承诺函。
4、投标文件上须列明与项目有关的所有用材用料的型号规格和生产厂家。

5、施实日期：合同签订后，中标方需配合招标方在约定的时间内完成全部合同标的工程安装和设备调试，并保证工程（产品）符合合同约定的品质数量、安装调测、功能要求、适用性等要求。遇特殊情况，经招标方确认后可相应延长合同实施时间。
6、*投标人应按照招标文件规定的内容和要求，编写投标文件，其内容如下：a投标书及投标书附录；b授权书（如有）；c公证书（如有）；d投标担保；e标价的工程量清单（纸质版以及电子版光盘）；f施工组织设计；g施工进度表。

7、*投标人需将投标文件，包括：投标商务文件一式三份（1正2副）要求集中密封包装（封装处需加盖公章）；技术文件一式三份（1正2副）要求集中密封包装（封装处需加盖公章），于2020年 11 月 06 日下午17：00前将投标资料交送到甲方指定报送地点，过期无效。
七、现场考察：

投标单位为了能够对工程现场和其周围环境有全面的了解，投标单位可自行在其投标书提交之前到现场考察，投标单位现场考察前，请与招标单位联系，确定考察时间。

八、招标文件发售时间及售价：

1、招标文件发售自2020 年  10 月 27 日起至 2020年  10 月 29  日止， 每天上午8：30-11：30；下午14:00-17：00（法定节假日除外）。 

2、招标文件售价每份为人民币壹佰元整（￥100.00元/份），招标文件售后不退。
3．投标单位如果中标需交纳保证金人民币壹万元整，在合同到期后无息退回。

九、投标文件交送地址：广州市天河东圃大观中路492号图书馆大楼904室

业务联系：孙老师  020-22305912/13533948277       

技术咨询答疑：李老师15992486658

监督投诉电话（集团监察审计室）：020-22305883/020-22305586

广州岭南教育集团有限公司采购部
 2020年10月27日


