广东岭南职业技术学院                                                      广州校区第一教学楼加装电梯工程项目

招标公告
岭南招字[2022]第067号
广州岭南教育集团是集高等教育、职业教育、小学教育、学前教育、科技发展为一体的综合性教育集团，是广东省最大的民办教育集团之一。现拟对“ 广州校区第一教学楼加装电梯工程项目”项目（项目招标号：LNCG2022067）进行公开招标。

一、招标单位：广州岭南教育集团有限公司采购部

二、招标项目名称：广东岭南职业技术学院广州校区第一教学楼加装电梯工程项目

三、项目需求：

	序号
	名称
	台数
	载重量
	层站
	备注

	1
	乘客观光电梯
	1台
	1050kg
	5/5/5
	有机房


四、报价要求：
1、投标总价应包括电梯资料收集、方案设计、规划测量验收、规划批前公示、报建报验、基础工程、主体结构工程、井道及幕墙部分、设备供货、安装调试及内装饰、现场管线迁移以及管线迁移完成后的路面修复工作、安全措施、试运行合格直至验收合格、技术培训及售后服务等方面所需的所有工作和服务的全部费用和工程总价预算费用，为交钥匙项目。

2、投标单位的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款等资料所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号规格、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标单位按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

3、投标单位按招标单位的要求负责设备安装、调试及试运行，安装为交钥匙工程，招标单位提供安装所需水电条件并指定本工程设备在项目现场的具体存放场地位置（存放场地的设备堆放、安全保管和看守工作均由投标单位自行解决），设备装卸、安装时所需土建重新开孔扩孔费、仓储费、保管费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、吊装搬运费、土建塞缝填实（包括敲墙以及砌筑工程）费用、地面开挖、开挖复原（修复）费用、检验验收费以及电梯交钥匙过程中可能涉及的其他一切费用全部包括在投标报价内。若投标书中未做详细说明，均属投标人优惠不计。

4、投标单位应现场勘探具体情况，如现场开挖、管线迁移及开挖复原（修复）等，由投标单位根据图纸及现场勘探情况将所有费用考虑在报价中，中标后不作调整。

5、投标单位对安装、调试、试运行等负责，直至通过当地质量技术监督局验收合格并签发合格证书及通过特种设备监管部门的综合验收后，取得使用登记证并移交招标单位，验收等费用包括在投标总价中。
6、设备安装通过当地质量技术监督局验收合格并签发合格证书及通过特种设备监督部门的综合验合格，取得使用登记证后，并移交招标单位使用以前的设备保护及费用由投标单位负责。

7、供货日期：中标单位需在投标文件上附上完成工期及施工进度计划表
五、配置需求：

1、电梯在设计与选型上应本着先进实用、稳定可靠、耐用性好、性价比高、节能环保、易操作、易维护的原则，同时考虑电梯的安全性、稳定性、寿命以及其他因素。

2、投标电梯品牌应为知名品牌，符合电梯制造、安装以及消防规范的相关技术规范及标准。

3、安装后须经特种设备检验部门一次性验收合格，电梯运行良好，达到设计要求。

4、投标单位投标时需提供技术规格表及反映产品效果的产品彩色图。

六、项目建设地点：

广州市天河区东圃大观中路492号广东岭南职业技术学院指定地点内。
   七、合格投标单位资格要求： 

    1、投标单位必须是具备独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的具有独立的法人资格，需附上公司简介、营业执照副本、行业资格证等复印件以上加盖公章。

2、投标文件上须提供产品售后服务承诺函（售后服务不低于12个月）。提供上述货物的公司应保证在供货时可获得产品的原厂授权函。

3、投标单位需将投标文件，包括：商务文件和技术文件各一式三份（1正2副）按附件1、附件2要求分类别密封包装（封装处需加盖公章），于2022年9月29日下午17：00前将投标资料交送到招标单位指定报送地点，过期无效。

4、中标单位不得以任何理由和名义转包给第三方，否则视为违约，按违约处理。因此影响到使用单位的正常使用将追究其连带责任。

5、凡不按以上要求报送的投标文件，均作不合格文件处理，招标单位有权单方面取消其开标资格，且不退回所报送的所有投标文件。

八、招标文件发售时间、售价：

1、招标文件发售自2022年 9月 19日起至 2022 年 9月 21日止， 每天上午8：30-11：30；下午14:00-17：00（法定节假日除外）。 

2、招标文件售价每份为人民币贰佰元整（￥200.00/份），招标文件售后不退。
九、现场考察及答疑时间：

1、投标单位为了能够对工程现场和其周围环境有全面的了解，投标单位可自行在其投标书提交之前到现场考察，投标单位现场考察前，请与招标单位联系，确定考察时间，联系人王经理13925165959/江经理13129256677。

2、投标答疑时间：投标单位以书面形式统一发至邮箱：cgb@lnedugroup.com，答疑截止时间为2022年9月23日，招标单位在2022年9月27日前进行书面回复。
十、报价和结算方式：

（一）招标单位以转账方式支付合同款。

（二）工程款结算方式：

1、合同签订后，中标单位报建完成并取得规划许可证及街道施工备案后15个工作日内，凭中标单位等额有效增值税普通发票支付工程款总价的30 %作为预付款。

2、承台基础、主体结构及幕墙工程完成后凭中标单位等额有效增值税普通发票后15个工作日内支付工程款总价的50%作为进度款。

3、电梯安装完毕，经当地质监局验收合格，并取得电梯监督检验报告合格证、电梯使用登记证后，合同预付款、进度款自动转为工程结算款；中标单位开具剩余款项有效增值税普通发票后15个工作日内招标单位支付工程款总价的15%。

4、工程总价的5%作为项目质保金，待一年质保期满后无质量问题，招标单位凭中标单位提供的等额有效财务收据在质保期满后15个工作日内结付。

（三）设备款结算方式：

1、合同签订后，中标单位报建完成并取得规划许可证及街道施工备案后15个工作日内，凭中标单位等额有效增值税普通发票支付设备总价的30 %作为预付款。

2、招标单位在交货期15天前凭中标单位等额有效增值税普通发票支付设备总价的60%作为提货款。

3、电梯安装完毕后，经当地质监局验收合格，并取得电梯监督检验报告合格证、电梯使用登记证，合同预付款、提货款自动转为合同结算款；中标单位开具剩余款项有效增值税普通发票后15个工作日内招标单位支付设备总价的5%。
4、设备总价的5%的作为质保金，待设备一年质保期满后无质量问题，招标单位凭中标单位提供的等额有效财务收据在质保期满后15个工作日内结付。

（四）中标单位提供的发票专用章的单位名称，必须与双方签订的有效合同专用章的单位名称一致。
十、投标文件交送地址：广州市天河东圃大观中路492号图书馆大楼903室采购部

业务联系：林老师020-22305267/13631392075

监督投诉电话（集团监察审计室）：020-22305883/020-22305586

                                          广州岭南教育集团有限公司采购部
       2022年 9月19日

PAGE  
2

