广东岭南职业技术学院                                       清远校区30#体育馆、55#地下室3发电机组采购

招标公告
岭南招字[2022]第040号
广州岭南教育集团是集高等教育、职业教育、小学教育、学前教育、科技发展为一体的综合性教育集团，是广东省最大的民办教育集团之一。现拟对“清远校区30#体育馆、55#地下室3发电机组采购”项目（项目招标号：LNCG2022040）进行公开招标。

招标单位：广州岭南教育集团有限公司采购部

二、招标项目内容：清远校区30#体育馆、55#地下室3发电机组采购
招标需求：根据招标单位提供的图纸及现场情况、自行设计图纸及优化报价清单。

	序号
	名称
	常用功率
	数量
	单位
	备注

	30#体育馆

	1
	柴油发电机组（风冷型）
	400KW
	1
	台
	

	2
	标准机房环保消音降噪工程
	
	1
	项
	

	3
	发电机组负载检测
	400KW
	1
	项
	

	4
	负载检测柴油费
	400KW
	1
	项
	

	55#地址室3

	5
	柴油发电机组（水冷型）
	400KW
	1
	台
	

	6
	标准机房环保消音降噪工程
	
	1
	项
	

	7
	发电机组负载检测
	400KW
	1
	项
	

	8
	负载检测柴油费
	400KW
	1
	项
	


柴油发电机组供货安装及相关服务内容包括：

①柴油发电机组的供货，包含发电机组配电柜、发电机消声器、成套工具、发电机排烟管道制作安装，发电机房的环保工程设计、安装调试。

②经招标单位认可的第三方负责满负荷测试且安装调试合格、环保检测合格后并由招标单位组织协调环保有关部门检测验收。

③柴油发电机组操作人员的技术培训

四、投标报价及说明：

1、计价方式：总价包干。

2、投标报价方式：根据招标单位提供的图纸及现场情况、自行设计图纸及优化报价清单。
3、报价包括内容：价格包含工程所需人工、材料、增值税普通发票、各种机械费用、赶工费用、文明施工费用、安全措施费、保洁费、水电费，检测费用等一切费用。

五、项目地点：清远市清城区大学东路6号广东岭南职业技术学院清远校区内

六、投标要求： 

1、投标单位必须是具备独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的具有独立的法人资格，有能力提供招标货物的制造厂商或授权经销商（需提供制造厂商出具的授权函）。投标文件需附上公司简介、营业执照副本、行业资格证、质量体系认证等复印件并加盖公章。

2、投标单位具有良好的信誉，管理和技术力量较雄厚的单位，具有固定的施工技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务。

3、投标单位需在广州市、清远市或其周边城市内设有长期售后服务机构，工作日内的上门服务时间不超过4小时。投标单位须以书面形式提供产品售后技术支持、服务承诺函及培训方案。在产品质保期内发生质量问题的，中标单位应在接到招标单位通知后在采购合同约定的时间内给予响应。

4、销售合同签订后，中标单位需在2022年8月1日前按合同约定的品质、数量及验收要求完成全部合同货物的送交，并能提供正常使用。特殊情况时，经招标方确认后可相应延长供货期。

5、中标单位不得以任何理由和名义转包给第三方，否则视为违约并按违约处理，并承担由此为招标方带来的全部损失。

6、*投标单位应按照招标文件规定的内容和要求，编写投标文件，其内容如下：a投标书及投标书附录；b授权书； c标价的工程量清单（纸质版以及电子版光盘）；d施工组织设计；e施工进度表；f设计图纸。
7、*投标单位需将投标文件，包括商务文件和技术文件各一式三份（1正2副）及电子版标书（光盘或U盘，电子版报价清单为EXCEL电子表格）,按附件1、附件2要求分类别胶装并密封包装（封装处需加盖公章），于2022年7月6日下午17：00前将投标资料交送到招标单位指定报送地点，过期无效。

8、凡不按以上要求报送的投标文件，均作不合格文件处理，招标单位有权单方面取消其开标资格，且不退回所报送的所有投标文件。 

七、现场考察：

投标单位为了能够对工程现场和其周围环境有全面的了解，投标单位可自行在其投标书提交之前到现场考察，投标单位现场考察前，请与招标单位联系确定考察时间，联系人：张工（联系方式：13380025186）。未看现场者投标无效。

八、其他说明：

投标单位自行考虑施工期间影响单价的各种因素，无论是受市场涨价还是现场条件影响或受不可预计的因素影响，招标项目价格均以投标价格为准。

九、招标文件发售时间：

1、招标文件发售时间为：2022年6月29日至2022年7月1日上午8：30-11：30；下午14:00-17：00。（法定节假日除外）
2、招标文件售价每份为人民币壹佰元整（￥100.00/份），招标文件售后不退。
十、结算方式：

1、招标单位以转帐方式支付合同款。

2、合同款结算方式： 

①合同签订后，十五个工作日内支付30%预付款；
②工程竣工后，中标单位向招标单位报送结算单，招标单位审核并经双方验收确认后，在收到中标单位的有效全额增值税普通发票后十五个工作日内向中标单位支付合同总额的65%。
③剩余5%作为售后服务保证金，自验收合格起一年内无质量问题后，招标单位自收到中标单位的等额有效票据后十五个工作日内付清余款。

3、中标单位提供的发票专用章的单位名称，必须与双方签订的有效合同专用章的单位名称一致。
十一、投标文件交送地址：广州市天河区东圃大观中路492号广东岭南职业技术学院图书馆9楼903室采购部

业务联系：林老师020-22305267/13631392075     

现场联系人：张工13380025186

监督投诉电话（集团监察审计室）：020-22305883/020-22305586

                                             广州岭南教育集团有限公司采购部

                                                       2022年6月29日

PAGE  
2

